南京财经大学公共管理学院房地产综合实验室信息化建设采购项目

招标文件

招标编号：NCZB20170307-货物252

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2017年3月1日

前 附 表

| 项目名称 | 公共管理学院房地产综合实验室信息化建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 秦老师 | 联系电话 |  | 13338602196 |  |
| 项目承办单位 | 公共管理学院 | 采购方式 |  | 公开招标 |  |
| 招标内容 | 确定公共管理学院房地产综合实验室信息化建设供应商 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 验收合格后，支付全部货款的90%，全部货款的10%作为质量保证金，验收合格期满一年经验证无质量问题7日内付清。 |  |  |  |  |
| 供货期 | 中标人在签订合同后，45个日历日内。 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  | 是否需要样品 |  | 否 |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：贰万元整 ￥20000.00 投标保证金的形式：银行本票、银行汇票 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起20个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的20个工作日内无息退还。 |  |  |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。该项费用在递交投标文件时缴纳。 |  |  |  |  |
| 招标技术答疑、看现场 | 招标人统一组织对招标项目进行现场咨询、查勘。具体时间为：2017年3月17日上午11点在南京财经大学仙林校区管理学科楼5楼集中。联系人：秦老师 联系电话：13338602196 投标人须持法人授权委托书、本人身份证到场勘察且在签到表上签字，否则招标人不接受其投标文件。 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙老师 联系电话：86718576 投标文件递交时间：2017年 3 月 28 日上午9：00-10：00（北京时间） 投标截止时间：2017年 3 月 28 日上午10时整（北京时间）。 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |

南京财经大学公共管理学院房地产综合实验室信息化建设采购项目招标文件

南京财经大学公共管理学院房地产综合实验室信息化建设采购项目实行公开招标（招标编号：NCZB20170307-货物252），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

# 一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受本招标文件的条件和规定。

# 二、项目描述

公共管理学院房地产综合实验室信息化建设项目包括桌面云教学、教学配套设备、教学辅助软件、教学配套家具、装修改造等，具体规格、数量、技术参数等要求详见附件三；项目质量必须达到国家规定的标准以及本招标文件的技术参数要求，本标中的所有设备均免费质保三年，质保期内免费上门服务。

# 三、投标人资质要求

1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、投标人必须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上或系统集成四级及以上资质，同时具有建筑装修装饰施工二级及以上资质；项目经理须具有二级及以上注册建造师资格（机电工程专业）。

3、投标人具有实验室建设项目的经历和业绩（须提供自2013年9月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

4、投标人若非生产商，须提供所投产品的原厂针对本项目的授权书。同时，为确保桌面云软件开发成熟度，本项目要求投标人所投桌面云产品的厂商须具备CMMI5证书，投标时需提供该证书复印件、可查询链接及截图（加盖厂商公章）。

5、委托代理人、项目经理均需提供本人身份证复印件、法人授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2017年1月~2017年3月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件。

6、投标人须提供2013年9月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

7、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

8、本次招标不接受联合体投标。

# 四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的单位，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人保证，一当中标，所提供的产品质量符合国家或国际标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则招标人有权拒付货款并拒绝退货。

6、投标人保证，一当中标，本标的订购产品均由原厂自行生产，凡转让订单、贴牌生产的产品，招标人均有权视为不合格产品而拒绝付款。

7、投标人独立承担安装人员的安全职责，如发生意外，全部责任由投标人负责。

8、有在本校不良投标或经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

# 五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由项目描述、投标人资质要求、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、资质审核索引表、评分索引表等资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，投标人如对招标文件有疑义，可以在投标截止十个日历日前以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：投标人应认真阅读本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出含设备费、材料费、设计费、施工费、送货上门、安装、集成、调试、质保、税金等的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理，招标人不再另付其他任何费用。

# 六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改投标文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标书未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标报价高于项目预算的。

（6）附有招标人不可接受的条件。

3、评定中标候选单位：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标候选人。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（65分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*65，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。

（2）技术参数响应（20分）。完全满足招标文件商务及技术参数要求得20分。招标文件中打★★项为必备参数，不得出现负偏离，否则视为废标；招标文件中打★项为重要参数，负偏离的每项扣1.5分；其他非打★项为建议参数，负偏离的每项扣1分，扣完为止。

（3）同类产品销售业绩（5分）：2013年9月1日之后投标人具有同类项目实施的成功案例且单个合同总价不低于50万元（提供合同、竣工验收证明的复印件并加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式；提供的证明材料必须反映出相关数据，否则视为未提供）的，一个案例得1分，最多得3分；提供2015年以来所投桌面云厂家150个点以上的成功案例，提供合同复印件并加盖厂商公章，一个案例得1分，最多得2分，没有的不得分。

（4）施工组织设计方案（5分）。对本项目所编写的施工组织设计方案针对性强，有完整拓扑图的得1分，描述不清或没有描述的不得分；对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施描述的得1分，描述不清或没有描述的不得分；有安全文明施工及环境保护措施的得1分，描述不清或没有描述的不得分；有完整的与招标参数对应的图纸：提供平面设计图的得1分，提供强弱电改造图纸的得1分，描述不清或没有描述的不得分。

（5）售后服务（5分）：根据提供的售后服务体系、技术人员、服务承诺、服务响应时间、紧急抢修方案的情况得1-2分，没有的不得分；本标要求所有设备及服务提供至少三年免费质保服务，项目整体每延长免费售后服务一年加1分，最多不超过3分。

# 七、投标文件

1、投标文件组成：

（1）投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价表（见附件一）。

（2）资质审核、评分索引表：表格中针对招标文件中资质审核的资质项、评分标准的评分项，投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3）投标人资质证明：法人授权书，被委托人身份证明，营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一），电子与智能化工程专业承包二级及以上或系统集成四级及以上资质、建筑装修装饰施工二级及以上资质证书；项目经理须具有二级及以上注册建造师资格（机电工程专业）等专业资质证明，针对本项目的产品授权书，委托代理人、项目经理的本人身份证复印件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2017年1月~2017年3月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件（（有社保中心参保缴费证明电子专用章的可视为原件））等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人业绩证明：投标人具有实验室建设项目的成功案例（中标通知书或合同，并提供院校负责该项目的联系人及联系方式）。

（5）投标人银行资信状况：提供开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明。

（6）售后服务：提供完善、明确的售后服务承诺、响应时间、抢修方案及质保年限等。

（7）技术性能及先进性证明：提供所投产品的彩页或其他材料；提供生产工艺、技术获得国家专利的或所投产品获国家级、省级奖的证明材料。

（8）投标人认为其它需要说明和提供的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

# 八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件；本校不接受其他任何形式的报价。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一当中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

# 九、合同主要条款

合   同

（参考格式）

签订日期：     年   月    日

甲方： 南京财经大学

乙方：

甲方与乙方就下列货物的买卖协商协议一致，订立以下条款共同遵守。

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额。         台，详见乙方报价单，合同总金额（大写）：                    。

报价单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 （美元） | 金额 （美元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  |  |  | ￥： |

二、 质量要求、技术标准： 符合国家、国际标准和行业规范以及甲方招标文件的技术参数要求。

三、 交货时间、地点、方式：  自合同签订之日起   日内、交货安装地点见甲方招标文件，乙方负责安装到位。

四、 运输方式及费用负担： 由乙方负担。

五、 合理损耗及计算方法：  无

六、 包装标准、包装物的供应与回收：  无

七、 验收标准、方法及提出异议期限:                             。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：                      。

九、 结算方式及期限：                               。

十、 产品的保修期及售后服务：                                。

十一、 违约责任：                                     。

十二、 解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由甲方属地法院裁决。

十三、 其它约定事项：  认同甲方招标公告、招标文件及乙方投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

| 甲方：南京财经大学 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： | 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： |

有效期限：      年   月   日至      年   月   日

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，副本     份。

# 十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内到南京财经大学公共管理学院签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2017年  月  日

附件一

报价函

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):              。（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2017年     月     日

报价表

项目清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 型号、规格参数响应情况 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桌面云教学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桌面云终端 |  | 1、★★ARM架构，CPU≥双核1.6Ghz、内存≥1G、存储≥4G、USB≥4、1个VGA、1个以太网口、1对音频口。本次要求提供72个硬件终端。要求每用户授权支持发布个性化桌面、共享式桌面、虚拟应用等至少3种资源类型。支持接入虚拟机时显示开机画面，同时支持在虚拟机上更改分辨率（在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置），保持与普通PC一样的使用方式。（提供截图证明或者演示） - 支持多终端接入云桌面，包括手机端、PC端、平板等多种终端。支持网页浏览加速，我单位用户在上网查资料和访问OA等B/S业务系统时，操作响应更快、更流畅。（提供配置界面截图和1份测试报告） 3、支持视频重定向，包括Media Player、暴风影音等多种本地播放器，以及优酷、土豆、腾讯等多种在线视频网站，要求播放1080P高清视频时，桌面CPU利用率不高于15%。 4、★支持为运行中的云桌面虚拟机进行分组管理和批量设置IP，提升IT人员桌面维护效率。（提供截图证明或者演示） 5、支持PC利旧功能，可以将旧PC变身“瘦终端”，实现PC开机后直达VDI登录界面（不进入本地操作系统），当网络中断时，可切换到PC本地桌面，满足应急办公需求。 6、支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。（提供截图证明或者演示） 7、支持客户端安全检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等指定访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入，有效保障接入安全性。（提供截图证明或者演示） 要求支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。（提供截图证明或者演示） 8、★★桌面云平台包含桌面云终端、桌面云控制器、桌面云服务器、服务器虚拟化、存储虚拟化总共5个重要组件，为保障产品兼容性，避免售后服务互相推诿，本项目要求以上组件统一品牌，投标时需提供5个组件的照片/截图证明和厂商统一授权书（加盖厂商公章）。 9、为证明本次采购桌面云产品的先进性，需提供所投产品在第三方机构的测评报告1份，投标时提供测评报告复印件（加盖厂商公章）。 10、★★本项目要求所有组件提供3年原厂服务，投标时提供桌面云厂商官网查询链接、截图及售后服务ISO9001资质证书（加盖厂商公章）。 | 台 | 72 |  |  |  |
| 2 | 用户授权 |  | 以并发用户的数量来计算需要增加多少个VDI接入许可授权，支持发布独享桌面、共享桌面、远程应用和独享桌面 | 个 | 75 |  |  |  |
| 3 | 桌面云一体机 |  | 1、★★CPU核数≥20（主频不低于2.6Ghz）、内存≥192G、总内存插槽≥16个，千兆网口≥6个。至少配备1块64G SSD硬盘（用于安装桌面云软件系统）、1块240G SSD硬盘（用于缓存热点数据）和6*2T SATA硬盘（用于存储个人数据），双电源。 2、★★要求预装服务器虚拟化软件、虚拟桌面发布软件、虚拟存储软件等桌面云组件。要求一体机与服务器虚拟化软件、虚拟桌面发布软件、虚拟存储软件同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性。 3、为保障虚拟存储网络可用性，提升我单位云桌面业务数据同步效率，要求支持多种存储通信方式，包括单交换机链路聚合、双交换机链路聚合等。 4、为避免因网络中断导致物理主机被孤立，要求支持配置网络连通性探测IP，以满足我单位对集群中主机状态的实时监测。 5、★★本项目要求至少提供三年原厂服务，且必须由原厂工程师上门安装和调试；（提供售后服务承诺函，并加盖厂商公章） | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 虚拟存储模块 |  | 与桌面云一体机配套销售，替代外置存储，通过软件形式将服务器硬盘资源池化，实现数据备份及故障切换。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 虚拟桌面接入管理软件 |  | 提供桌面用户认证管理、桌面/应用资源访问控制、虚拟桌面创建及启动、桌面监控等功能，实现以更低成本、更安全、更可靠地交付Windows桌面，提供与PC一致的桌面体验。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 服务器虚拟化软件 |  | - 本项目要求所提供的存储虚拟化授权无容量限制，满足桌面云数据存储空间的扩容需求，且与云终端同一品牌。部署存储虚拟化之后，可以将服务器直连硬盘组成分布式共享数据存储，为我单位构建桌面云提供低成本、高性能的存储方案。 - 本项目要求部署存储通信网，保障数据副本同步效率，采用单交换机链路聚合或双交换机链路聚合，提高容错能力。 3、★要求存储虚拟化和云终端采用统一的Web界面进行管理，简化运维。（截图证明）支持数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。当磁盘或服务器故障后，桌面业务不中断，我单位IT人员只需要更换新设备，整个数据重建/恢复过程，无需关停机。 4、支持SSD+HDD混合磁盘模式，SSD用于缓存云桌面热点数据，HDD用于存储个人数据，为了保证使用效果，要求SSD缓存命中率不低于60%，以提升云桌面IO性能，让用户获得最优用户体验。 5、为满足云桌面扩容需求，要求支持横向/纵向存储扩展，通过新增磁盘或服务器数量，实现桌面云存储空间及性能的扩展。 6、投标时需提供存储虚拟化软件著作登记证及可查询链接和第三方软件测试报告截图，以证实该软件在硬盘管理、多副本技术、业务不中断等关键功能的有效性。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 教学配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 短焦投影机 | 日立、三洋、索尼 | 1、投影技术：3LCD技术，液晶板≥0.63英寸； 2、亮度≥3200流明，标准分辨率：1024*768；对比度：≥16000:1 3、★投射80英寸镜头到画面需要的投射距离≤70CM； 4、灯泡功率：≤225W；重量：≤3.7Kg；额定功率：≥320W； 5、★选配USB无线网络适配器后实现无线平板智能手机控制投影机 6、★日程管理（例如：7:45上课启用VGA2接口信号；8:30关机；8:40开机自动切换HDMI信号；9:25编排切换到AV模拟信号播放8分钟眼保健操视音频；等编排功能） 7、输入接口：两个独立的RGB输入端口、一个独立的RGB输出端口，两个视频输入端口，AUDIO输入、输出，RS232控制接口，2路USB接口，2路HDMI接口、1路RJ45接口等； 8、节能待机能耗低于0.35W 9、拒绝OEM产品，产品3C认证上所表示的制造商名称和生产企业名称必须一致 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 电子白板120寸 | 鸿合、普罗米修斯、方圆 | 1、书写技术：红外线感应技术 2、边框对角线尺寸：≥122英寸 16:10 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积≥114.5英寸， 5、★多人书写触控：支持八点触控，六人可以同时在电子白板上进行书写。 6、★面板中文标注快捷键：白板三侧各具备不多于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用 7、面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境 （高海拔，高湿度），不起包 8、★智能控制：边框上配置投影机控制模块，方便控制投影机的开关及信号的切换。 9、人性化设计:金属边框内置笔盒,可放置标配的2支白板笔和1支教鞭 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电子白板100寸 | 鸿合、普罗米修斯、方圆 | - 书写技术：红外线感应技术 2、边框对角线尺寸：≥103英寸 4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积≥99.5英寸， 5、★多人书写触控：支持八点触控，六人可以同时在电子白板上进行书写。 6、★面板中文标注快捷键：白板两侧各具备不多于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用 7、面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包 8、★智能控制：金属边框上配置投影机控制模块，方便控制投影机的开关及信号的切换。维护时直接更换,无需拆卸黑板和白板。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电子白板80寸 | 鸿合、普罗米修斯、方圆 | 1、书写技术：红外线感应技术 2、边框对角线尺寸：≥83英寸4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积≥80英寸， 5、★多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写。 6、★面板中文标注快捷键：白板两侧各具备不多于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用 7、面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包 8、★智能控制：边框上直接加装L型投影机控制模块，方便控制投影机的开关及信号的切换。无需拆卸黑板和白板（选件，已预留孔位） | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 55寸液晶电视机 | 创维、长虹、海信 | 屏幕尺寸 55 屏幕分辨率 全高清（1920x1080） 亮度 800（cd/m2) 屏幕比例 40000：1 响应时间 4ms HDMI接口 1*HDMI | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 多媒体终端一体机 | 控智、万讯、中庆 | 一、多种控制方式 1、“插卡上课，拔卡下课”，智能联动控制： “插卡”：电动锁打开，系统自动进入工作状态；“拔卡”：盒盖锁定电控锁，系统自动进入安全关闭状态；（1）接触式IC卡读卡器：内建双色 LED 指示及蜂鸣器；电源电压 DC12V；工作电流 70-120mA ，★支持学校校园一卡通卡片识别；（2）电控锁：工作电压:DC12V；工作电流:240mA；断电开型安全锁。 2、钥匙管理，智能联动控制： 钥匙开锁，打开面板，按下“上课”键，系统进入工作状态，按下“课”键，系统进入安全关闭状态； 3、★移动互动控制： 打开设备面板，取下2.4G多功能移动扩音单元进行教室的移动语音授课；关闭设备，可插入继续充电； 4、应急开关：紧急情况可使用此开关，控制系统。 5、★可编程4.3寸真彩面板，可以自定义控制按键，查阅操作使用流程。 二、数据运算单元 插拔式工业级OPS，★Intel Core i3及以上,内存 DDR3 ≥4G，固态硬盘≥128G SATA，集成显卡、带VGA和HDMI输出、最高支持1080p高清输出。正版WIN7中文专业版+OFFICE2010增强版或以上。 三、移动多功能扩音单元 1、★多功能移动遥控器： 激光电子教鞭；PPT或WORD文档翻页；信号切换；音量大小调节；终端系统开关。 2、2.4G无线话筒： 不锈钢外壳，采用2.4G无线传输技术，自动对频搜索信号、自动绑定、不串频、抗干扰能力强。 频率范围：2.400GHz-2.483GHz；发射功率：+10dBm；发射距离：12~20M；电池容量：650mAH；连续使用时间：>8 小时；★输入接口：USB供电接口、3.5mm头戴麦克风输入。 3、★音频功率放大： 2.4G接收器与音频功率放大器高度集成。 功放 :传输范围：视环境变化约20m;接收灵敏度：90dB±2dB;频率响应：20Hz-20KHz；额定输出功率：2×30W（阻抗2×8欧姆）。 四、视频展示单元 1、实物展示功能： 自动识别展示物品、聚焦、调节白平衡、调节曝光量、调节对比度、调节色彩饱和度、图像放大缩小、旋转、拖动； 2、文档处理功能： 对比教学、批注、文档格式转换保存； 3、拍照录像功能： 500万像素的cmos镜头；纸张尺寸：A4；信噪比≦50dB；供电：USB接口供电；功耗：≦1.0W； 五、接口配置： 1、顶部接口区：设备安装，带防尘功能；顶部接口：国标电源输入×1、国标电源输出×2、RJ45输入/输出×1、VGA输出×1、RS232 ×1、安防布控输入接口×1、3.5mm音频输出×1、混音输出X1、3.5mmMic输入×1、音频放大输出接口×2、HDMI输出×1、USB×2。 2、★面板接口区：外接移动设备的使用；接口：3.5mm音频输入×1、VGA输入×1、RJ45输出×1、USB×4、USB充电接口×1、无线键盘鼠标隐藏槽。 六、工业级模块化设计 ★采用定制的OPS架构工业级板卡，模块化抽屉式插拔电路结构，强弱电分离一体化设计，PCI插拔式结构，方便快速维修； 七、外观、材质、安装 1. ★外观：铝合金和塑料模具制造，采用铝合金面板前置下开门方式,带电控和手动两用锁； 2. ★材质：铝、钢板、ABS塑料组合； 3. ★展台托板可以90度和180度调整； 4. ★无线鼠标、键盘和麦克风均可放置在机箱内，开启门板即可方便取用； 5. 安装：防盗模板，壁挂式安装； 6. 箱体高度447宽度326深度160mm。展台托板350*300mm，可拍摄A4大小的资料。 八、产品资质： 需提供产品的3C认证、Rohs认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。计算机软件著作权证书（多媒体智能控制系统、电子书出版云系统）；中国教育装备行业协会会员；提供所投产品防雷、防浪涌设计检测，并提供权威机构的检测报告；提供所投产品无故障检测报告MTBF》60000小时。提供所投产品全国质量检验稳定合格产品证书(复印件加盖生产厂家的公章)；提供厂家针对此项目的项目授权书原件及售后服务承诺书原件，需提供样机演示。 （提供以上证书复印件加盖原厂公章，中标公示期内原件备查） | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 音箱 | 海天、昊天、海之声 | 技术参数 1.阻抗 ：8Ω 2.频响： 55Hz-20KHz 3.额定功率： 300W 4.最大功率：600W 5.灵敏度（1W/1M）：98dB 6.最大灵敏度SPL（1M）:122.8dB 7.覆盖角度 ：(H)80°(V)60° 8.高音： 1.4"压缩高音单元×1 9.低音： 10"低音×1 | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 功放 | 海天、昊天、海之声 | 1.双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择； 2.★具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行； 3. 立体声/并联8欧姆：700W*2 4. 立体声/并联4欧姆：1050W*2 5. 桥接8欧姆：2100W 6. 信噪比： ≥95dB 7. 频响 ：20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 8. 输入阻抗： 20KΩ 9. 输入灵敏度 ：0.775V/1V/1.44V 10. 分离度： >70dB 11. 失真度 ：＜0.05% 12. 阻尼系数： >200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 无线会议桌面话筒 | 海天、昊天、海之声 | 含话筒、底座 | 支 | 5 |  |  |  |
| 10 | 无线会议话接收主机 | 海天、昊天、海之声 | 1、采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2、兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定； 3、先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰；设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫，标配8只鹅颈无线话筒； 4、使用640-857MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率，支持8台机32个频道叠机工作互不干扰，150套300个频道在同一地方同时工作不相互干扰； 5、频率范围：640-690MHZ 740-790MHz 807-857MHz； 6、频道数目：600个； 7、频道间隔；50MHZ； 8、载波稳定度:±0.005%以内； 9、动态范围:100dB； 10、最大频偏:±45KHZ； 11、音频响应:80HZ-18KHZ(±2dB)； 12、有效使用距离:空旷50米。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 调音台 | YAMAHA、声艺、百威 | 10通道调音台，最多4个话筒 / 10个线路输入，含24组预置效果器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 话筒前级处理器 | 海天、昊天、海之声 | 1. 输出通道及插座 ：5.1 声道 2. 输入通道及插座： 5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低） 3. 输入阻抗 ：平衡：20KΩ 4. 输出阻抗： 平衡：100Ω 5. PC接口： 面板1个USB接口(USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口）、后板2个RS485接口(RJ-45座) 6. 共模拟制比 ：>70dB(1KHz) 7. 输入范围 ：≤+25dBu 8. 频率响应 ：20Hz-20KHz(-0.5dB) 9. 信噪比： ≥95dB @ 1KHz 0dBu 10. 失真度： <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 11. 通道分离度 ：>80dB(1KHz) 12. 输入通道功能 1) 55输入均衡： 音乐和话筒设9个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct 增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB.默认频点EQ1 40Hz, EQ2 80Hz, EQ3 160Hz, EQ4 317Hz, EQ5 632Hz, EQ6 1261Hz, EQ7 2515Hz, EQ8 5018Hz, EQ9 10KHz,9段均衡之外还额外增加斜率固定的高切和低切滤波器 2) 限幅器设置 ：音乐和话筒可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu至+20dBu、步距为0.1dBu 3) 防啸叫： 话筒带4种级别的防啸叫功能。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电源时序器 | 海天、昊天、海之声 | 1、★8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、★单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； 7、具有电子锁开关控制，防止他人开启； 9、额定输出电流30A； 10、可控制电源8路； 11、每路动作延时时间1秒。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 移动立式磁性白板 | 得力、齐心、中佳 | 60cm*90cm，三脚架，可升降折叠，绒布板擦1个、磁粒1板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 移动立式磁性白板 | 得力、齐心、中佳 | 90cm*120cm,可升降折叠,绒布板擦1个、磁粒1板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 交换机 | 锐捷、华三、华为 | 1、★交换容量≥250Gbps，包转发率≥95Mpps； 2、★提供24个10/100/1000M电口+4个不复用的1000M SFP光口； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN；支持QinQ，灵活QinQ 4、支持基于源MAC地址、目的MAC、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口等定义ACL； 5、支持Ipv4和Ipv6三层路由功能； 6、支持SNMP V1/V2/V3；支持WEB网管，支持RMON告警、事件、历史记录； 7、为保证设备在复杂环境下灵活的散热效果，设备提供被动散热（无风扇）和固定风扇散热（内置风扇）两种方式供用户安装时选择，提供设备的安装手册证明； ★8、提供设备的工信部入网证复印件，并加盖原厂公章， 9、含光纤模块2只 10、厂家针对此项目的项目授权书原件 | 台 | 6 |  |  |  |
| 17 | 机柜 | 康达、图腾、艾默生 | 600mm*600mm*2000mm，含PDU、风扇、隔板等配件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 半球摄像机 | 海康、大华、宇视 | 200万像素，1/2.7" CMOS，阵列红外20-30米，2.8/4/6/8/12mm镜头可选 | 台 | 4 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 教学辅助软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 互动教学软件 | 华望、展视、极域 | 1、★采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，甚至大型游戏界面，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。 2、★文件分发和提交必须支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 3、全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8/8.1（32位、64位）、win10（32位、64位）操作系统 4、★屏幕广播、视频广播、语音广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。实现教师机播放的视频同步广播到学生机。将教师机麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 5、★作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 6、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 7、试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。 8、课堂管理：签到、班级模型、打印和光盘限制、U 盘限制、上网限制、序限制、学生端属性查看、系统日志、黑屏肃静、远程命令、分组管理、图标监看、自动锁屏、防杀进程、请求帮助、远程消息、远程设置。 9、提供生产厂商项目授权原件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 教师课件资源管理软件 | 亿方云、易课、马普 | 系统安全性及可靠性要求： 1、★系统可支持用户规模数（用户许可数）不小于2000人，同时备课文件支持100种不同格式以上。 2、单点发生物理故障对整体云存储平台没有影响，业务系统服务不产生中断。 系统部署要求 ： 1、支持与LDAP、AD认证服务器对接，支持自定义URL登陆WEB平台。 可扩展性要求 ： 1、系统支持在线升级，并保证期间用户可正常使用。 2、云架构的应用平台，提供持续的升级服务。为平台不断进行优化并增加各类新的功能。 客户端及WEB应用服务技术要求 ： 1、★PC客户端要求支持Windows、Mac OSX；移动客户端要求支持iOS、Android等主流移动平台。 2、★手机APP要求按学院要求，提供其他学校手机APP案例 3、客户端支持索引同步功能，方便用户快速了解整个文件目录结构，按需下载、预览、编辑。 4、通过客户端进行本地实时同步；可自定义同步目录、支持多同步目录。同步功能无需用户干预，直接后台运行。 5、在WEB和移动端都支持纯文本文件、Microsoft Office系列文档、PDF、图片、CAD、Photoshop、AI等100+种格式文件的在线预览。 6、WEB和移动端支持模糊搜索，支持按条件搜索，更支持全文搜索和消息搜索。 7、在WEB和移动端都支持文件的增、删、查、改等操作。 8、可支持文档、表格多人同时协同编辑。 9、有外部协作账号，支持邀请学校以外的客户共享文件，并有明确的颜色作为外部区分。 10、消息中心汇集协作、分享、审阅、评论、部门和群组五大类型的消息，并有新消息提醒。 11、保留文件所有历史版本；可以查看和恢复文件的历史版本；对已删除文件提供回收站功能；所有文件操作提供操作日志。 12、★支持文件和文件夹的共享；支持按成员名单进行组共享；支持LDAP组织结构共享；可通过外链方式进行共享；支持外链的URL定制，包括有效期、访问密码。 13、可对共享文件进行读写控制，包括支持文件级别的只读文件权限控制和文件夹级别的读/读写权限控制。 交作业系统: 1、★通过文件收集功能可实现指定文件夹作为作业目录，开放给班级的学生，学生向老师上传提交作业相关的电子文档，方便老师收集管理作业。 服务要求： 1、提供3年免费升级服务、3年售后服务。 2、提供灵活的系统自动升级更新的功能。 3、提供后期推广服务和管理培训服务。 4、提供不少于三年的原厂商上门现场服务支持。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 教学配套家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能讲台 |  | 整体尺寸：3000（左右长）×500（前后宽）×760（上下高）mm，桌面三段式：750+1500+750mm，两端桌面可拆叠。1.基材采用优质E1级环保三聚氰胺饰面板，防潮.耐磨。2、封边：采用优质PVC封边条。 3、抽屉轨道采用优质三节轨。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 教学工作台 |  | 1500（左右长）×600（前后宽）×760（上下高）mm，双人位，防尘、防盗，气动翻转、稳定性好,金属柜体，木质桌面，含配套座椅，含插座等安装配件。1.基材采用优质E1级环保三聚氰胺饰面板，防潮.耐磨。 2、封边：采用优质PVC封边条。 3、抽屉轨道采用优质三节轨。 | 席 | 72 |  |  |  |
| 3 | 案例讨论工作台 |  | 1200（左右长）×1200（前后宽）×760（上下高）mm每套讨论桌1张，座椅6张。1.基材采用优质E1级环保三聚氰胺饰面板，防潮.耐磨。 2、封边：采用优质PVC封边条。 3、桌腿采用4×4方管1.2mm厚度，结实耐用。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 沙盘演练操作台 |  | 座椅，含插座等安装配件，2个坐席一张。可拆分并能随机组合。1.基材采用优质E1级环保三聚氰胺饰面板，防潮.耐磨。 2、封边：采用优质PVC封边条。3、桌腿采用4×4方管1.2mm厚度，结实耐用 | 席 | 32 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 装修改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微孔铝板吸音吊顶 | 欧斯宝、浦飞尔、乐思龙 | 600MM*600MM微孔板，厚度1.0MM | 平方米 | 130 |  |  |  |
| 2 | 吊顶龙骨及吊筋 | 龙牌、港星、青钢 | 0.8MM镀锌吊筋,龙骨为50型 | 平方米 | 130 |  |  |  |
| 3 | 玻璃隔断 | 正大、金刚、铭拓、祥盛 | 钢化双面玻璃带百叶，5mm钢化玻璃 | 平方米 | 51 |  |  |  |
| 4 | 玻璃隔断门 | 正大、金刚、铭拓、祥盛 | 玻璃厚度：12mm，约900*2000mm | 樘 | 3 |  |  |  |
| 5 | 玻璃隔断边框 | 国产优质 | 定制 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 墙、顶、地面基层清理 | 国产优质 |  | 平方米 | 420 |  |  |  |
| 7 | 墙面乳胶漆 | 立邦、多乐士、长江 | 立邦M600型乳胶漆三遍 | 平方米 | 160 |  |  |  |
| 8 | 墙面批腻子 | 国产优质 |  | 平方米 | 160 |  |  |  |
| 9 | 踢脚线 | 国产优质 | 仿实木 | 米 | 46 |  |  |  |
| 10 | 窗套 | 国产优质 | 木制 （兔宝宝木工板)（E1级） | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 门套 | 国产优质 | 木制 （兔宝宝木工板)（E1级） | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 遮光吸音窗帘 | 国产优质 | 双层窗帘 一层遮光一层吸音 | 批 | 1 |  |  |  |
| 13 | 复合地板 | 大自然、圣象、肯帝亚 | 类别：E0级强化复合地板，地板厚度：10mm，企口类型：V型槽，含龙骨 | 平方 | 200 |  |  |  |
| 14 | 拉手及五金配件 | 国产优质 | 国产优质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 格栅灯盘 | 飞利浦、雷士、欧司朗 | 600*600嵌入式，3*18W | 套 | 22 |  |  |  |
| 16 | 灯管 | 飞利浦、雷士、欧司朗 | T8，18W | 根 | 66 |  |  |  |
| 17 | 开关 | TCL、西门子、正泰 | TCL3.0（86型） | 只 | 4 |  |  |  |
| 18 | 插座 | TCL、西门子、正泰 | TCL3.0（86型） | 只 | 10 |  |  |  |
| 19 | 配电箱 | 正泰、梅兰、ABB | 梅兰日兰（施耐德）空开（C65型） | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 强电线缆 | 远东、江南、宝胜 | 远东线缆BV2.5 | 米 | 250 |  |  |  |
| 21 | 强电线缆 | 远东、江南、宝胜 | 远东线缆BV4 | 米 | 350 |  |  |  |
| 22 | 强电地插 | 飞利富、梅兰、正泰 | 开启式，不锈钢或铜质，4位三孔 | 只 | 40 |  |  |  |
| 23 | 网络配线架 | 爱谱华顿、FGT、普力驰 | 六类非屏蔽24口 | 只 | 4 |  |  |  |
| 24 | 理线架 | 爱谱华顿、FGT、普力驰 | 金属 | 只 | 4 |  |  |  |
| 25 | 网线 | 爱谱华顿、FGT、普力驰 | 六类非屏蔽 | 箱 | 8 |  |  |  |
| 26 | 网络地插 | 飞利富、梅兰、正泰 | 开启式，不锈钢或铜质，4个网络安装位 | 只 | 40 |  |  |  |
| 27 | 六类模块 | 爱谱华顿、FGT、普力驰 | 六类非屏蔽 | 只 | 76 |  |  |  |
| 28 | 网络跳线 | 爱谱华顿、FGT、普力驰 | 六类非屏蔽2米 | 根 | 152 |  |  |  |
| 29 | 管路铺设 | 公元、中财、联塑 | 联塑PVC管（15MM.20MM) | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 垃圾清运 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年   月   日

附件二

资质审核索引表

| 资质要求项目 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。 |  |
| 2、投标人必须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上或系统集成四级及以上资质，同时具有建筑装修装饰施工二级及以上资质；项目经理须具有二级及以上注册建造师资格（机电工程专业）。 |  |
| 3、投标人具有实验室建设项目的经历和业绩（须提供自2013年9月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 4、投标人若非生产商，须提供所投产品的原厂针对本项目的授权书。同时，为确保桌面云软件开发成熟度，本项目要求投标人所投桌面云产品的厂商须具备CMMI5证书，投标时需提供该证书复印件、可查询链接及截图（加盖厂商公章）。 |  |
| 5、委托代理人、项目经理均需提供本人身份证复印件、法人授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2017年1月~2017年3月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件。 |  |
| 6、投标人须提供2013年9月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（65分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*65，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。 |  |
| （2）技术参数响应（20分）。完全满足招标文件商务及技术参数要求得20分。招标文件中打★★项为必备参数，不得出现负偏离，否则视为废标；招标文件中打★项为重要参数，负偏离的每项扣1.5分；其他非打★项为建议参数，负偏离的每项扣1分，扣完为止。 |  |
| （3）同类产品销售业绩（5分）：2013年9月1日之后投标人具有同类项目实施的成功案例且单个合同总价不低于50万元（提供合同、竣工验收证明的复印件并加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式；提供的证明材料必须反映出相关数据，否则视为未提供）的，一个案例得1分，最多得3分；提供2015年以来所投桌面云厂家150个点以上的成功案例，提供合同复印件并加盖厂商公章，一个案例得1分，最多得2分，没有的不得分。 |  |
| （4）施工组织设计方案（5分）。对本项目所编写的施工组织设计方案针对性强，有完整拓扑图的得1分，描述不清或没有描述的不得分；对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施描述的得1分，描述不清或没有描述的不得分；有安全文明施工及环境保护措施的得1分，描述不清或没有描述的不得分；有完整的与招标参数对应的图纸：提供平面设计图的得1分，提供强弱电改造图纸的得1分，描述不清或没有描述的不得分。 |  |
| （5）售后服务（5分）：根据提供的售后服务体系、技术人员、服务承诺、服务响应时间、紧急抢修方案的情况得1-2分，没有的不得分；本标要求所有设备及服务提供至少三年免费质保服务，项目整体每延长免费售后服务一年加1分，最多不超过3分。 |  |

附件三

房地产综合实验室信息化建设

项目清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桌面云教学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桌面云终端 |  | 1、★★ARM架构，CPU≥双核1.6Ghz、内存≥1G、存储≥4G、USB≥4、1个VGA、1个以太网口、1对音频口。本次要求提供72个硬件终端。要求每用户授权支持发布个性化桌面、共享式桌面、虚拟应用等至少3种资源类型。支持接入虚拟机时显示开机画面，同时支持在虚拟机上更改分辨率（在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置），保持与普通PC一样的使用方式。（提供截图证明或者演示） 2、支持多终端接入云桌面，包括手机端、PC端、平板等多种终端。支持网页浏览加速，我单位用户在上网查资料和访问OA等B/S业务系统时，操作响应更快、更流畅。（提供配置界面截图和1份测试报告） 3、支持视频重定向，包括Media Player、暴风影音等多种本地播放器，以及优酷、土豆、腾讯等多种在线视频网站，要求播放1080P高清视频时，桌面CPU利用率不高于15%。 4、★支持为运行中的云桌面虚拟机进行分组管理和批量设置IP，提升IT人员桌面维护效率。（提供截图证明或者演示） 5、支持PC利旧功能，可以将旧PC变身“瘦终端”，实现PC开机后直达VDI登录界面（不进入本地操作系统），当网络中断时，可切换到PC本地桌面，满足应急办公需求。 6、支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。（提供截图证明或者演示） 7、支持客户端安全检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等指定访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入，有效保障接入安全性。（提供截图证明或者演示） 要求支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。（提供截图证明或者演示） 8、★★桌面云平台包含桌面云终端、桌面云控制器、桌面云服务器、服务器虚拟化、存储虚拟化总共5个重要组件，为保障产品兼容性，避免售后服务互相推诿，本项目要求以上组件统一品牌，投标时需提供5个组件的照片/截图证明和厂商统一授权书（加盖厂商公章）。 9、为证明本次采购桌面云产品的先进性，需提供所投产品在第三方机构的测评报告1份，投标时提供测评报告复印件（加盖厂商公章）。 10、★★本项目要求所有组件提供3年原厂服务，投标时提供桌面云厂商官网查询链接、截图及售后服务ISO9001资质证书（加盖厂商公章）。 | 台 | 72 | 每个用户一台，代替原有的PC机。 |
| 2 | 用户授权 |  | 以并发用户的数量来计算需要增加多少个VDI接入许可授权，支持发布独享桌面、共享桌面、远程应用和独享桌面 | 个 | 75 | 配合桌面云终端 |
| 3 | 桌面云一体机 |  | 1、★★CPU核数≥20（主频不低于2.6Ghz）、内存≥192G、总内存插槽≥16个，千兆网口≥6个。至少配备1块64G SSD硬盘（用于安装桌面云软件系统）、1块240G SSD硬盘（用于缓存热点数据）和6*2T SATA硬盘（用于存储个人数据），双电源。 2、★★要求预装服务器虚拟化软件、虚拟桌面发布软件、虚拟存储软件等桌面云组件。要求一体机与服务器虚拟化软件、虚拟桌面发布软件、虚拟存储软件同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性。 3、为保障虚拟存储网络可用性，提升我单位云桌面业务数据同步效率，要求支持多种存储通信方式，包括单交换机链路聚合、双交换机链路聚合等。 4、为避免因网络中断导致物理主机被孤立，要求支持配置网络连通性探测IP，以满足我单位对集群中主机状态的实时监测。 5、★★本项目要求至少提供三年原厂服务，且必须由原厂工程师上门安装和调试；（提供售后服务承诺函，并加盖厂商公章） | 台 | 2 | 桌面云教学系统机房端设备，包含服务器、存储、管理软件等。 |
| 4 | 虚拟存储模块 |  | 与桌面云一体机配套销售，替代外置存储，通过软件形式将服务器硬盘资源池化，实现数据备份及故障切换。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 虚拟桌面接入管理软件 |  | 提供桌面用户认证管理、桌面/应用资源访问控制、虚拟桌面创建及启动、桌面监控等功能，实现以更低成本、更安全、更可靠地交付Windows桌面，提供与PC一致的桌面体验。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 服务器虚拟化软件 |  | 1、本项目要求所提供的存储虚拟化授权无容量限制，满足桌面云数据存储空间的扩容需求，且与云终端同一品牌。部署存储虚拟化之后，可以将服务器直连硬盘组成分布式共享数据存储，为我单位构建桌面云提供低成本、高性能的存储方案。 - 本项目要求部署存储通信网，保障数据副本同步效率，采用单交换机链路聚合或双交换机链路聚合，提高容错能力。 3、★要求存储虚拟化和云终端采用统一的Web界面进行管理，简化运维。（截图证明）支持数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。当磁盘或服务器故障后，桌面业务不中断，我单位IT人员只需要更换新设备，整个数据重建/恢复过程，无需关停机。 4、支持SSD+HDD混合磁盘模式，SSD用于缓存云桌面热点数据，HDD用于存储个人数据，为了保证使用效果，要求SSD缓存命中率不低于60%，以提升云桌面IO性能，让用户获得最优用户体验。 5、为满足云桌面扩容需求，要求支持横向/纵向存储扩展，通过新增磁盘或服务器数量，实现桌面云存储空间及性能的扩展。 6、投标时需提供存储虚拟化软件著作登记证及可查询链接和第三方软件测试报告截图，以证实该软件在硬盘管理、多副本技术、业务不中断等关键功能的有效性。 | 套 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 教学配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 短焦投影机 | 日立、三洋、索尼 | 1、投影技术：3LCD技术，液晶板≥0.63英寸； 2、亮度≥3200流明，标准分辨率：1024*768；对比度：≥16000:1 3、★投射80英寸镜头到画面需要的投射距离≤70CM； 4、灯泡功率：≤225W；重量：≤3.7Kg；额定功率：≥320W； 5、★选配USB无线网络适配器后实现无线平板智能手机控制投影机 6、★日程管理（例如：7:45上课启用VGA2接口信号；8:30关机；8:40开机自动切换HDMI信号；9:25编排切换到AV模拟信号播放8分钟眼保健操视音频；等编排功能） 7、输入接口：两个独立的RGB输入端口、一个独立的RGB输出端口，两个视频输入端口，AUDIO输入、输出，RS232控制接口，2路USB接口，2路HDMI接口、1路RJ45接口等； 8、节能待机能耗低于0.35W 9、拒绝OEM产品，产品3C认证上所表示的制造商名称和生产企业名称必须一致 | 台 | 4 | 主实验室1台、沙盘演练室1台、案例讨论室2台 |
| 2 | 电子白板120寸 | 鸿合、普罗米修斯、方圆 | 1、书写技术：红外线感应技术 2、边框对角线尺寸：≥122英寸 16:10 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积≥114.5英寸， 5、★多人书写触控：支持八点触控，六人可以同时在电子白板上进行书写。 6、★面板中文标注快捷键：白板三侧各具备不多于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用 7、面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境 （高海拔，高湿度），不起包 8、★智能控制：边框上配置投影机控制模块，方便控制投影机的开关及信号的切换。 9、人性化设计:金属边框内置笔盒,可放置标配的2支白板笔和1支教鞭 | 台 | 1 | 主实验室 |
| 3 | 电子白板100寸 | 鸿合、普罗米修斯、方圆 | - 书写技术：红外线感应技术 - 边框对角线尺寸：≥103英寸 4:3 - 分辨率：≥32767×32767 - 有效感应面积≥99.5英寸 - ★多人书写触控：支持八点触控，六人可以同时在电子白板上进行书写 - ★面板中文标注快捷键：白板两侧各具备不多于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用 - 面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包 - ★智能控制：金属边框上配置投影机控制模块，方便控制投影机的开关及信号的切换。维护时直接更换,无需拆卸黑板和白板。 | 台 | 1 | 沙盘演练室 |
| 4 | 电子白板80寸 | 鸿合、普罗米修斯、方圆 | 1、书写技术：红外线感应技术 2、边框对角线尺寸：≥83英寸4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积≥80英寸， 5、★多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写。 6、★面板中文标注快捷键：白板两侧各具备不多于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用 7、面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包 8、★智能控制：边框上直接加装L型投影机控制模块，方便控制投影机的开关及信号的切换。无需拆卸黑板和白板（选件，已预留孔位） | 台 | 2 | 小组案例讨论室 |
| 5 | 55寸液晶电视机 | 创维、长虹、海信 | 屏幕尺寸 55 屏幕分辨率 全高清（1920x1080） 亮度 800（cd/m2) 屏幕比例 40000：1 响应时间 4ms HDMI接口 1*HDMI | 台 | 3 | 小组案例讨论室 |
| 6 | 多媒体终端一体机 | 控智、万讯、中庆 | 一、多种控制方式 1、“插卡上课，拔卡下课”，智能联动控制： “插卡”：电动锁打开，系统自动进入工作状态；“拔卡”：盒盖锁定电控锁，系统自动进入安全关闭状态；（1）接触式IC卡读卡器：内建双色 LED 指示及蜂鸣器；电源电压 DC12V；工作电流 70-120mA ，★支持学校校园一卡通卡片识别；（2）电控锁：工作电压:DC12V；工作电流:240mA；断电开型安全锁。 2、钥匙管理，智能联动控制： 钥匙开锁，打开面板，按下“上课”键，系统进入工作状态，按下“课”键，系统进入安全关闭状态； 3、★移动互动控制： 打开设备面板，取下2.4G多功能移动扩音单元进行教室的移动语音授课；关闭设备，可插入继续充电； 4、应急开关：紧急情况可使用此开关，控制系统。 5、★可编程4.3寸真彩面板，可以自定义控制按键，查阅操作使用流程。 二、数据运算单元 插拔式工业级OPS，★Intel Core i3及以上,内存 DDR3 ≥4G，固态硬盘≥128G SATA，集成显卡、带VGA和HDMI输出、最高支持1080p高清输出。正版WIN7中文专业版+OFFICE2010增强版或以上。 三、移动多功能扩音单元 1、★多功能移动遥控器： 激光电子教鞭；PPT或WORD文档翻页；信号切换；音量大小调节；终端系统开关。 2、2.4G无线话筒： 不锈钢外壳，采用2.4G无线传输技术，自动对频搜索信号、自动绑定、不串频、抗干扰能力强。 频率范围：2.400GHz-2.483GHz；发射功率：+10dBm；发射距离：12~20M；电池容量：650mAH；连续使用时间：>8 小时；★输入接口：USB供电接口、3.5mm头戴麦克风输入。 3、★音频功率放大： 2.4G接收器与音频功率放大器高度集成。 功放 :传输范围：视环境变化约20m;接收灵敏度：90dB±2dB;频率响应：20Hz-20KHz；额定输出功率：2×30W（阻抗2×8欧姆）。 四、视频展示单元 1、实物展示功能： 自动识别展示物品、聚焦、调节白平衡、调节曝光量、调节对比度、调节色彩饱和度、图像放大缩小、旋转、拖动； 2、文档处理功能： 对比教学、批注、文档格式转换保存； 3、拍照录像功能： 500万像素的cmos镜头；纸张尺寸：A4；信噪比≦50dB；供电：USB接口供电；功耗：≦1.0W； 五、接口配置： 1、顶部接口区：设备安装，带防尘功能；顶部接口：国标电源输入×1、国标电源输出×2、RJ45输入/输出×1、VGA输出×1、RS232 ×1、安防布控输入接口×1、3.5mm音频输出×1、混音输出X1、3.5mmMic输入×1、音频放大输出接口×2、HDMI输出×1、USB×2。 2、★面板接口区：外接移动设备的使用；接口：3.5mm音频输入×1、VGA输入×1、RJ45输出×1、USB×4、USB充电接口×1、无线键盘鼠标隐藏槽。 六、工业级模块化设计 ★采用定制的OPS架构工业级板卡，模块化抽屉式插拔电路结构，强弱电分离一体化设计，PCI插拔式结构，方便快速维修； 七、外观、材质、安装 1. ★外观：铝合金和塑料模具制造，采用铝合金面板前置下开门方式,带电控和手动两用锁； 2. ★材质：铝、钢板、ABS塑料组合； 3. ★展台托板可以90度和180度调整； 4. ★无线鼠标、键盘和麦克风均可放置在机箱内，开启门板即可方便取用； 5. 安装：防盗模板，壁挂式安装； 6. 箱体高度447宽度326深度160mm。展台托板350*300mm，可拍摄A4大小的资料。 八、产品资质： 需提供产品的3C认证、Rohs认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。计算机软件著作权证书（多媒体智能控制系统、电子书出版云系统）；中国教育装备行业协会会员；提供所投产品防雷、防浪涌设计检测，并提供权威机构的检测报告；提供所投产品无故障检测报告MTBF》60000小时。提供所投产品全国质量检验稳定合格产品证书(复印件加盖生产厂家的公章)；提供厂家针对此项目的项目授权书原件及售后服务承诺书原件，需提供样机演示。（提供以上证书复印件加盖原厂公章，中标公示期内原件备查） | 台 | 2 | 主实验室、沙盘演练室 |
| 7 | 音箱 | 海天、昊天、海之声 | 技术参数 1.阻抗 ：8Ω 2.频响： 55Hz-20KHz 3.额定功率： 300W 4.最大功率：600W 5.灵敏度（1W/1M）：98dB 6.最大灵敏度SPL（1M）:122.8dB 7.覆盖角度 ：(H)80°(V)60° 8.高音： 1.4"压缩高音单元×1 9.低音： 10"低音×1 | 只 | 4 | 主实验室扩声 |
| 8 | 功放 | 海天、昊天、海之声 | 1.双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择； 2.★具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行； 3. 立体声/并联8欧姆：700W*2 4. 立体声/并联4欧姆：1050W*2 5. 桥接8欧姆：2100W 6. 信噪比： ≥95dB 7. 频响 ：20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 8. 输入阻抗： 20KΩ 9. 输入灵敏度 ：0.775V/1V/1.44V 10. 分离度： >70dB 11. 失真度 ：＜0.05% 12. 阻尼系数： >200 | 台 | 1 | 主实验室扩声 |
| 9 | 无线会议桌面话筒 | 海天、昊天、海之声 | 含话筒、底座 | 支 | 5 | 主实验室扩声开会用 |
| 10 | 无线会议话接收主机 | 海天、昊天、海之声 | 1、采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2、兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定； 3、先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰；设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫，标配8只鹅颈无线话筒； 4、使用640-857MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率，支持8台机32个频道叠机工作互不干扰，150套300个频道在同一地方同时工作不相互干扰； 5、频率范围：640-690MHZ 740-790MHz 807-857MHz； 6、频道数目：600个； 7、频道间隔；50MHZ； 8、载波稳定度:±0.005%以内； 9、动态范围:100dB； 10、最大频偏:±45KHZ； 11、音频响应:80HZ-18KHZ(±2dB)； 12、有效使用距离:空旷50米。 | 套 | 1 | 主实验室扩声开会用 |
| 11 | 调音台 | YAMAHA、声艺、百威 | 10通道调音台，最多4个话筒 / 10个线路输入，含24组预置效果器 | 台 | 1 | 主实验室扩声 |
| 12 | 话筒前级处理器 | 海天、昊天、海之声 | 1. 输出通道及插座 ：5.1 声道 2. 输入通道及插座： 5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低） 3. 输入阻抗 ：平衡：20KΩ 4. 输出阻抗： 平衡：100Ω 5. PC接口： 面板1个USB接口(USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口）、后板2个RS485接口(RJ-45座) 6. 共模拟制比 ：>70dB(1KHz) 7. 输入范围 ：≤+25dBu 8. 频率响应 ：20Hz-20KHz(-0.5dB) 9. 信噪比： ≥95dB @ 1KHz 0dBu 10. 失真度： <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 11. 通道分离度 ：>80dB(1KHz) 12. 输入通道功能 1) 55输入均衡： 音乐和话筒设9个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct 增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB.默认频点EQ1 40Hz, EQ2 80Hz, EQ3 160Hz, EQ4 317Hz, EQ5 632Hz, EQ6 1261Hz, EQ7 2515Hz, EQ8 5018Hz, EQ9 10KHz,9段均衡之外还额外增加斜率固定的高切和低切滤波器 2) 限幅器设置 ：音乐和话筒可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu至+20dBu、步距为0.1dBu 3) 防啸叫： 话筒带4种级别的防啸叫功能。 | 台 | 1 | 主实验室扩声 |
| 13 | 电源时序器 | 海天、昊天、海之声 | 1、★8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、★单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； 7、具有电子锁开关控制，防止他人开启； 9、额定输出电流30A； 10、可控制电源8路； 11、每路动作延时时间1秒。 | 套 | 1 | 主实验室扩声 |
| 14 | 移动立式磁性白板 | 得力、齐心、中佳 | 60cm*90cm，三脚架，可升降折叠，绒布板擦1个、磁粒1板 | 套 | 1 | 书写白板 |
| 15 | 移动立式磁性白板 | 得力、齐心、中佳 | 90cm*120cm,可升降折叠,绒布板擦1个、磁粒1板 | 套 | 1 | 书写白板 |
| 16 | 交换机 | 锐捷、华三、华为 | 1、★交换容量≥250Gbps，包转发率≥95Mpps； 2、★提供24个10/100/1000M电口+4个不复用的1000M SFP光口； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN；支持QinQ，灵活QinQ 4、支持基于源MAC地址、目的MAC、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口等定义ACL； 5、支持Ipv4和Ipv6三层路由功能； 6、支持SNMP V1/V2/V3；支持WEB网管，支持RMON告警、事件、历史记录； 7、为保证设备在复杂环境下灵活的散热效果，设备提供被动散热（无风扇）和固定风扇散热（内置风扇）两种方式供用户安装时选择，提供设备的安装手册证明； ★8、提供设备的工信部入网证复印件，并加盖原厂公章， 9、含光纤模块2只 10、厂家针对此项目的项目授权书原件 | 台 | 6 | 主实验室4台、沙盘演练室2台 |
| 17 | 机柜 | 康达、图腾、艾默生 | 600mm*600mm*2000mm，含PDU、风扇、隔板等配件 | 台 | 1 | 主实验室 |
| 18 | 半球摄像机 | 海康、大华、宇视 | 200万像素，1/2.7" CMOS，阵列红外20-30米，2.8/4/6/8/12mm镜头可选 | 台 | 4 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 教学辅助软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互动教学软件 | 华望、展视、极域 | 1、★采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，甚至大型游戏界面，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。 2、★文件分发和提交必须支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 3、全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8/8.1（32位、64位）、win10（32位、64位）操作系统 4、★屏幕广播、视频广播、语音广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。实现教师机播放的视频同步广播到学生机。将教师机麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 5、★作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 6、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视 7、试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。 8、课堂管理：签到、班级模型、打印和光盘限制、U 盘限制、上网限制、序限制、学生端属性查看、系统日志、黑屏肃静、远程命令、分组管理、图标监看、自动锁屏、防杀进程、请求帮助、远程消息、远程设置。 9、提供生产厂商项目授权原件 | 套 | 1 | 主实验室 |
| 2 | 教师课件资源管理软件 | 亿方云、易课、马普 | 系统安全性及可靠性要求： 1、★系统可支持用户规模数（用户许可数）不小于2000人，同时备课文件支持100种不同格式以上。 2、单点发生物理故障对整体云存储平台没有影响，业务系统服务不产生中断。 系统部署要求 ： 1、支持与LDAP、AD认证服务器对接，支持自定义URL登陆WEB平台。 可扩展性要求 ： 1、系统支持在线升级，并保证期间用户可正常使用。 2、云架构的应用平台，提供持续的升级服务。为平台不断进行优化并增加各类新的功能。 客户端及WEB应用服务技术要求 ： 1、★PC客户端要求支持Windows、Mac OSX；移动客户端要求支持iOS、Android等主流移动平台。 2、★手机APP要求按学院要求，提供其他学校手机APP案例 3、客户端支持索引同步功能，方便用户快速了解整个文件目录结构，按需下载、预览、编辑。 4、通过客户端进行本地实时同步；可自定义同步目录、支持多同步目录。同步功能无需用户干预，直接后台运行。 5、在WEB和移动端都支持纯文本文件、Microsoft Office系列文档、PDF、图片、CAD、Photoshop、AI等100+种格式文件的在线预览。 6、WEB和移动端支持模糊搜索，支持按条件搜索，更支持全文搜索和消息搜索。 7、在WEB和移动端都支持文件的增、删、查、改等操作。 8、可支持文档、表格多人同时协同编辑。 9、有外部协作账号，支持邀请学校以外的客户共享文件，并有明确的颜色作为外部区分。 10、消息中心汇集协作、分享、审阅、评论、部门和群组五大类型的消息，并有新消息提醒。 11、保留文件所有历史版本；可以查看和恢复文件的历史版本；对已删除文件提供回收站功能；所有文件操作提供操作日志。 12、★支持文件和文件夹的共享；支持按成员名单进行组共享；支持LDAP组织结构共享；可通过外链方式进行共享；支持外链的URL定制，包括有效期、访问密码。 13、可对共享文件进行读写控制，包括支持文件级别的只读文件权限控制和文件夹级别的读/读写权限控制。 交作业系统: 1、★通过文件收集功能可实现指定文件夹作为作业目录，开放给班级的学生，学生向老师上传提交作业相关的电子文档，方便老师收集管理作业。 服务要求： 1、提供3年免费升级服务、3年售后服务。 2、提供灵活的系统自动升级更新的功能。 3、提供后期推广服务和管理培训服务。 4、提供不少于三年的原厂商上门现场服务支持。 | 套 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 教学配套家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能讲台 |  | 整体尺寸：3000（左右长）×500（前后宽）×760（上下高）mm，桌面三段式：750+1500+750mm，两端桌面可拆叠。1.基材采用优质E1级环保三聚氰胺饰面板，防潮.耐磨。2、封边：采用优质PVC封边条。 3、抽屉轨道采用优质三节轨。 | 套 | 1 | 主实验室教师用 |
| 2 | 教学工作台 |  | 1500（左右长）×600（前后宽）×760（上下高）mm，双人位，防尘、防盗，气动翻转、稳定性好,金属柜体，木质桌面，含配套座椅，含插座等安装配件。1.基材采用优质E1级环保三聚氰胺饰面板，防潮.耐磨。 2、封边：采用优质PVC封边条。 3、抽屉轨道采用优质三节轨。 | 席 | 72 | 主实验室学生用 |
| 3 | 案例讨论工作台 |  | 1200（左右长）×1200（前后宽）×760（上下高）mm每套讨论桌1张，座椅6张。1.基材采用优质E1级环保三聚氰胺饰面板，防潮.耐磨。 2、封边：采用优质PVC封边条。 3、桌腿采用4×4方管1.2mm厚度，结实耐用。 | 套 | 3 | 案例讨论室 |
| 4 | 沙盘演练操作台 |  | 座椅，含插座等安装配件，2个坐席一张。可拆分并能随机组合。1.基材采用优质E1级环保三聚氰胺饰面板，防潮.耐磨。 2、封边：采用优质PVC封边条。3、桌腿采用4×4方管1.2mm厚度，结实耐用 | 席 | 32 | 沙盘演练室 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 装修改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微孔铝板吸音吊顶 | 欧斯宝、浦飞尔、乐思龙 | 600MM*600MM微孔板，厚度1.0MM | 平方米 | 130 |  |
| 2 | 吊顶龙骨及吊筋 | 龙牌、港星、青钢 | 0.8MM镀锌吊筋,龙骨为50型 | 平方米 | 130 |  |
| 3 | 玻璃隔断 | 正大、金刚、铭拓、祥盛 | 钢化双面玻璃带百叶，5mm钢化玻璃 | 平方米 | 51 |  |
| 4 | 玻璃隔断门 | 正大、金刚、铭拓、祥盛 | 玻璃厚度：12mm，约900*2000mm | 樘 | 3 |  |
| 5 | 玻璃隔断边框 | 国产优质 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 6 | 墙、顶、地面基层清理 | 国产优质 |  | 平方米 | 420 |  |
| 7 | 墙面乳胶漆 | 立邦、多乐士、长江 | 立邦M600型乳胶漆三遍 | 平方米 | 160 |  |
| 8 | 墙面批腻子 | 国产优质 |  | 平方米 | 160 |  |
| 9 | 踢脚线 | 国产优质 | 仿实木 | 米 | 46 |  |
| 10 | 窗套 | 国产优质 | 木制 （兔宝宝木工板)（E1级） | 项 | 1 |  |
| 11 | 门套 | 国产优质 | 木制 （兔宝宝木工板)（E1级） | 个 | 1 |  |
| 12 | 遮光吸音窗帘 | 国产优质 | 双层窗帘 一层遮光一层吸音 | 批 | 1 |  |
| 13 | 复合地板 | 大自然、圣象、肯帝亚 | 类别：E0级强化复合地板，地板厚度：10mm，企口类型：V型槽，含龙骨 | 平方 | 200 |  |
| 14 | 拉手及五金配件 | 国产优质 | 国产优质 | 项 | 1 |  |
| 15 | 格栅灯盘 | 飞利浦、雷士、欧司朗 | 600*600嵌入式，3*18W | 套 | 22 |  |
| 16 | 灯管 | 飞利浦、雷士、欧司朗 | T8，18W | 根 | 66 |  |
| 17 | 开关 | TCL、西门子、正泰 | TCL3.0（86型） | 只 | 4 |  |
| 18 | 插座 | TCL、西门子、正泰 | TCL3.0（86型） | 只 | 10 |  |
| 19 | 配电箱 | 正泰、梅兰、ABB | 梅兰日兰（施耐德）空开（C65型） | 项 | 1 |  |
| 20 | 强电线缆 | 远东、江南、宝胜 | 远东线缆BV2.5 | 米 | 250 |  |
| 21 | 强电线缆 | 远东、江南、宝胜 | 远东线缆BV4 | 米 | 350 |  |
| 22 | 强电地插 | 飞利富、梅兰、正泰 | 开启式，不锈钢或铜质，4位三孔 | 只 | 40 |  |
| 23 | 网络配线架 | 爱谱华顿、FGT、普力驰 | 六类非屏蔽24口 | 只 | 4 |  |
| 24 | 理线架 | 爱谱华顿、FGT、普力驰 | 金属 | 只 | 4 |  |
| 25 | 网线 | 爱谱华顿、FGT、普力驰 | 六类非屏蔽 | 箱 | 8 |  |
| 26 | 网络地插 | 飞利富、梅兰、正泰 | 开启式，不锈钢或铜质，4个网络安装位 | 只 | 40 |  |
| 27 | 六类模块 | 爱谱华顿、FGT、普力驰 | 六类非屏蔽 | 只 | 76 |  |
| 28 | 网络跳线 | 爱谱华顿、FGT、普力驰 | 六类非屏蔽2米 | 根 | 152 |  |
| 29 | 管路铺设 | 公元、中财、联塑 | 联塑PVC管（15MM.20MM) | 项 | 1 |  |
| 30 | 垃圾清运 |  |  | 项 | 1 |  |
| 31 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

附件四

公管学院房地产综合实验室信息化建设采购项目

现场勘察表

| 序号 | 公司名称 | 现场勘察人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件五

回   执

请有意参与我校公管学院房地产综合实验室信息化建设采购（NCZB20170307-货物252）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2017年3月21日前传真至025-86718579报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                                     年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |